- Итерационный алгоритм оптимального управления компенсационными преобразователями

- В.Г. Титов, А.С. Плехов, К.А. Бинда, Д.Ю. Титов

Авторы рассматривают вопрос реализации алгоритма оптимального управления активным компенсационным выпрямителем[1] (АКВ) с раздельным управлением вентилями катодной и анодной групп. Схема АКВ в составе двухзвенного преобразователя частоты [2, 3] приведена на рис.1. Для формирования необходимого значения выпрямленного напряженияUи величины потребляемой, либо генерируемой в сеть, реактивной мощности, требуется вычислить программные (задающие) значения углов управления групп вентилейαeиαи[4]. Произведем такие вычисления при общепринятых допущениях о значительной индуктивности в цепи постоянного тока.

Рис. 1. - Принципиальная схема двухзвенного преобразователя частоты с компенсационным преобразователем

Значения мощности искажения,  активной и реактивной мощности зависят от углов управления αe и αи [5].

P=m⋅U⋅I1(1)⋅cosϕ(1),

Q=m⋅U⋅I1(1)⋅sinϕ(1),

T=m⋅U⋅n=2∞I1(n),

где m- количество фаз преобразователя;

ϕ(1) - сдвиг фаз между первыми гармониками питающего напряжения и тока.

Задача управления компенсационным выпрямителем - поиск соотношения между значениями управляющих углов αe и αи, которые обеспечат минимум целевой функции:

min(tgϕсети)=minαе,αиQсети−QКВPКВ, 					(1)

где QКВ- реактивная мощность  компенсационного выпрямителя;

PКВ- активная мощность  компенсационного выпрямителя;

Qсети- требуемая реактивная мощность для распределительной сети.

Эту задачу решает устройство оптимизации, включенное в состав системы управления компенсационным выпрямителем.

Во время работы, компенсационный выпрямитель должен решать две основных задачи. Во-первых, требуется обеспечить технологический процесс за счет активной мощностиP=U⋅I, получаемой с выхода АКВ. При этом напряжение на выходе АКВ определяется следующей формулой:

Ud=Udo⋅(cosα1+cosα2).

Во-вторых, необходимо генерировать в сеть реактивную мощность емкостного характера:

Q=Udo⋅I⋅(sinα1+sinα2),

где0≤α1≤π2(α1=αе)и−π2≤α2≤0(α2=αи).

При решении задач оптимизации будем рассматривать необходимый установившийся режим (процесс) на выходе компенсационного выпрямителя, при котором I=const, U=const, т.е. режим, характеризующийся параметромRэ=UI.

При этом справедливо соотношение:

P=U⋅I=U2Rэ

Получаем функционально-технологическое ограничение в системе электроприемника постоянного тока:

I−URэ=0.

Составим функцию Лагранжа:

L=Qc−I⋅Ud0⋅(sinα1+sinα2)I⋅Ud0⋅(cosα1+cosα2)+λ(I−Ud0⋅(cosα1+cosα2)Rэ)

Необходимо найти и приравнять к нулю  выраженияdLdα1,dLdα2, dLdλ, они систему уравнений, решение которых -α1opt, α2opt, λopt– обеспечит минимум функции (1).

Таким образом, для первого уравнения имеем:

dLdα1=QcI⋅Ud0⋅sinα1(cosα1+cosα2)2−cos(α1−α2)+1(cosα1+cosα2)2+λUd0Rэsinα1.

Для 2-го уравнения:

dLdα2=QcI⋅Ud0⋅sinα2(cosα1+cosα2)2−cos(α1−α2)+1(cosα1+cosα2)2+λUd0Rэsinα2.

В итоге, получим систему уравнений для нахождения значенийα1opt, α2opt, λopt:

QcI⋅Ud0⋅sinα1(cosα1+cosα2)2−cos(α1−α2)+1(cosα1+cosα2)2+λUd0Rэsinα1=0QcI⋅Ud0⋅sinα2(cosα1+cosα2)2−cos(α1−α2)+1(cosα1+cosα2)2+λUd0Rэsinα2=0IRэUd0=cosα1+cosα2		(2)

В используемом алгоритмеприменен способ решения уравнений при помощи итераций [6, 7], реализующий достижение условия:

D=f(x)−x.

После интегрированияпроизводной неизвестной (искомой) переменной, её текущие значения «х» подставляются в выражение F(x)=0, формирующее штрафную функцию:

D=f(x)−x=dxdt.

На рис. 2 показана вычислительная схема, лежащая в основе оптимизирующего устройства в системе управления преобразователем, обеспечивающая решение системы уравнений (2).

Рис. 2. - Вычислительная схема решения нелинейных и нестационарных уравнений

При моделировании нелинейной схемы вычисления углов управления использован метод Эйлера [8, 9]:

D=dxdt≃ΔxTi=(xi+1−xi)Ti.

Решение указанных в данном разделе задач возможно при использовании микропроцессорных средств.В качестве базы для реализации комплексной системы управления могут использоваться сигнальные процессоры[10].

Литература:

1. Зайцев А.И.  Применение компенсационных преобразователей в целях энергосбережения / А.И. Зайцев, А.С. Плехов // Электротехнические комплексы и системы управления. Воронеж, 2010. №4(20).с.38-44.

2. Чивенков, А.И. Расширение функциональных возможностей инвертора напряжения систем интеграции возобновляемых источников энергии и промышленной сети [Электронный ресурс] / А.И. Чивенков, В.И. Гребенщиков, А.П. Антропов, Е.А. Михайличенко // «Инженерный вестник Дона», 2013. №1. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n1y2013/1564 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. Рус.

3. Кондратьева Н.П. Инновационные энергосберегающие электроустановки для предприятий АПК Удмуртской Республики. [Электронный ресурс]  / Н.П.Кондратьева, С.И.Юран, И.Р.Владыкин, Е.А. Козырева, И.В.Решетникова, В.А.Баженов, В.М.Литвинова //«Инженерный вестник Дона», 2013. №2. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1632 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. Рус.

4. Generalized Predictive Direct Power Control for AC/DC Converters/ Ricardo P. Aguilera, Daneil E. Quevedo// ECCE Asia Downunder (ECCE Asia), 2013 pp 1215-1220.

5. Шрейнер Р.Т. Математическое моделирование электроприводов переменного тока с полупроводниковыми преобразователями частоты // Екатеринбург: УРО РАН, 2000. 654 с.

6. Плехов А.С. Задачи идентификации и оптимизации при энергосберегающем управлении электроприводами и алгоритмы их решения / А.С. Плехов, М.Н. Охотников, В.Г. Титов // Труды Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. НижнийНовгород, 2011,  № 3(90), с. 215-225.

7. Kelley, C.T. Iterative methods for optimization / C. T. Kelley // Society for Industrial and Applied Mathematics, 1999 – 196 p.

8. Солонина А.И. Основы цифровой обработки сигналов. Курс лекций. / Солонина А.И., Улахович Д.А., Арбузов С.М., Соловьева Е.Б.// Изд. 2-е испр. и перераб. – Спб.: БХВ – Петербург, 2005. – 768 с.

9. Бабенко К.И. Основы численного анализа. – Москва-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2002. – 848 с.

10. Сперанский В.С. Сигнальные микропроцессоры и их применение в системах телекоммуникаций и электроники. Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2008. – 168 с.