Метод определения температуры в произвольной точке здания в условиях неполного охвата сенсорными сетями

К.С. Юричев, Магистрант кафедры САПР и ПК  ВолгГТУ, Волгоград

Д.П. Панченко, Старший преподаватель кафедры САПР и ПК ВолгГТУ, Волгоград

М.В. Щербаков, Доцент кафедры САПР и ПК ВолгГТУ, Волгоград

# Введение

В последние несколько лет возрос интерес к разработке и изучению беспроводных самоорганизующихся сенсорных сетей (БСС) - сетей, состоящих из множества простых миниатюрных устройств (узлов), каждое из которых содержит микроконтроллер, приемопередатчик и автономный источник питания. Узлы оснащаются сенсорами, способными регистрировать информацию о параметрах физических полей различной природы в местах их расположения. Результаты измерений передаются по многозвенной цепочке (от узла к узлу) в вычислительный центр для обработки и анализа.

В настоящее время БСС находят все более широкое применение в качестве распределенных систем мониторинга различных объектов и физических процессов. Специфика данной задачи определяет общую структуру беспроводных сенсорных сетей, которые, как правило, представляют собой распределенные на большой территории информационно-измерительные комплексы.

В типичной беспроводной сенсорной сети данные, собираемые всеми узлами, хранятся на единственном сервере, выступающем в качестве шлюза с сетью IP. Чтобы достичь шлюза, данные перемещаются по сети от узла к узлу, при этом существует вероятность потери некоторого количества данных, возрастающая с увеличением размера сети. Кроме того, когда узел передает данные соседнему узлу, а тот передает их дальше, расходуется энергия. Сети большого объема с множеством узлов расходуют для передачи данных значительно больше электроэнергии[7].

Отсюда имеем важное ограничение при построении моделей идентификации систем, связанное с ограниченным отражением реальной системы на модель:

- по мере роста сенсорной сети ее производительность снижается

- размерность сети прямо пропорциональна энергопотреблению.

На примере решаемой задачи предлагается метод уменьшения недетерминированности сенсорной системы, используя ее стохастические свойства, с целью максимального отображения реальной системы.

Далее будут рассмотрены методыоптимального проектирования БССи построения на её основеоптимально детерминированной модели, решающей задачу определения значений температур.

# Постановка задачи

Первичная постановка задачи. Пусть в трехмерном евклидовом пространстве существует некоторое замкнутое множество гиперплоскостей , образующих ограниченную с  сторон область . Есть замкнутое множество значений некоторой характеристической величины , определяющее состояние системы в заданной точечной области определения , непрерывно, нелинейно и, вообще говоря, с некоторой вероятностной мерой распределенное по области . Существует  множество сенсорных точек , где для каждой точки  в момент времени определено значение характеристической величины и с переменной вероятностной мерой, подчиняющейся некоторому закону распределения, определена величина  в пределах некоторой окрестности  с центром масс в точке  .

- Требуется идентифицировать оптимальную структуру сенсорной сети, покрывающей область , минимизировав кол-во узлов .

- Требуется определить значение характеристической величины в произвольной точке рассматриваемого пространства.

Конкретизированная постановка задачи. Определив характеристическую величину как температуру системы, параметризованную координатами в рассматриваемом пространстве, а область как анализируемое здание, исходя из условий первичной постановки задачи, необходимо определить значение температуры в произвольной точке здания.

Нечеткая модель как базис для решения задачи определения температур на доверительных интервалах в произвольных точках ограниченного пространства

По определению сенсорная система является детерменированной связанной(сильно или слабо) системой, имеющая контрольные точки, выступающие в роли индикаторов состояния системы.

Тогда можно описать такую систему как вершинный(элементы системы-вершины) граф:

|  | (1) |
| --- | --- |

где

|  | (2) |
| --- | --- |

- это некоторые неопределенные состояния системы (Q - неизвестно), на заданных параметрах  – координатах области рассмотрения(координата z опущена для упрощения вида расчетов); Q – измеряемая величина, характеризующая состояние системы, в данной задаче - температура.

|  | (3) |
| --- | --- |

- это замкнутое множество детерминированных состояний системы на заданных параметрах , что сводится к множеству состояний известных узлов сенсорной сети.

|  | (4) |
| --- | --- |

- это замкнутое множество связей между локализованными в некоторой точке пространства детерминированными состояниями системы, то есть узлами сенсорной системы. Характер этой связи определяется функцией меры близости узлов сенсорной сети, в соответствии с выбранной метрикой пространства.

|  | (5) |
| --- | --- |

где  – число измерения в пространстве,  – множество координат, определяющих положение точки  в выбранном пространстве,  - метрика.

Тогда, если система в действительности является детерминированной, то с некоторой мерой адекватности может быть построена нечеткая модель системы. В данном контексте, нечеткая модель, в отличие от стохастической модели,описывает систему как нечеткийграф состояний с нечеткими правилами связей вершин:

|  | (6) |
| --- | --- |

где  - конечное непрерывное множество всех возможных, вообще говоря, определенных с некоторой вероятностной мерой, состояний системы при вариации параметров  внутри их области определения;

– допустимая погрешность или доверительный интервал, такой что в окрестности ,  состояние  считается достоверно определенным.

|  | (7) |
| --- | --- |

– нечеткое отношение между множествоми множеством детерминированных состояний элементов системы  на известных параметрах , где  – функция принадлежности к  (Далее обозначим ). Применительнок сенсорно-сетевым моделям, эту функцию можно определить аналогично (5) как меру близости между векторами параметров системы  при состоянии  и состоянии .Причем, если имеет место функциональная зависимость, то  можно интерпретировать как конечный набор нечетких правил отображения .

Введем формулу для оценки погрешности определения состояния:

|  | (8) |
| --- | --- |
|  | (8*) |

где  – некоторая постоянная норма, за которую принимается разница между верхней и нижней границей возможных состояний системы;  –коэффициент точности построенной модели (по сути, среднее значение функции принадлежности на всей области определения системы ):

|  | (9) |
| --- | --- |

–вероятность того, что состояние  системы может быть достоверно определено на текущем нечетком отношении; тогда  – есть среднее ожидаемое отклонение от реального состояния системы.

| а) Менее оптимизированная (число узлов=5) | б) Более оптимизированная (число узлов=5) |
| --- | --- |
| рис. 1 Сравнение нечетких моделей |  |

Следовательно, задача нахождения наиболее адекватной нечеткой модели сводится к максимизации целевой функции (9). Примеры оптимизации нечеткой модели сенсорно сетевой системы без изменения количества узлов иллюстрированы на рис. 1.

Теорема. Для всякого элемента  универсума , c оценкой его погрешности , не выходящей за интервал ,если проекция отношения  на является нормированным отношением, т.е. функции принадлежности порождают взаимодополняющие множества , то значение элемента  эквивалентно интегральной сумме всех мер принадлежности  по элементам.

|  | (10) |
| --- | --- |

Доказательство. Имеем пространство мерой (6), с определенной на нем измеримой функцией , являющейся индикатором измеримого множества , а так же являющейся простой, что следует из определения (7). Тогда  - конечное разбиение  на измеримые множества.

Интегрируя измеримую функцию при   по Лебегу имеем:

|  | (11) |
| --- | --- |

Наконец, если рассматривать  нормированную функцию принадлежности как коэффициент подобия, то из условий нормировки имеем: , что и требовалось доказать.

Замечание.

Если исходное семейство функций принадлежности  не удовлетворяет условию нормировки из (10), то их можно нормировать в соответствии со следующей формулой:

|  | (12) |
| --- | --- |

Заметим, что лишь существование условия нормировки гарантирует закрытие «пропастей» в нечеткой модели.

Методика решения задачи определения температур на доверительных интервалах в произвольных точках ограниченного пространства

Шаг 1. Пространственно-структурная самоорганизация системы.

На этом шаге необходимо определить текущую структуру системы в пространстве: ориентацию узлов и расстояния между узлами, топологию, инициализировать все узлы системы. Использование конкретных алгоритмов зависит от разных факторов системы (наличие перекрытий, акустика и т.д.), выберем лишь наиболее простые.

Для определения ориентации можно использовать алгоритм AoA (см. рис. 2), суть которого заключается в измерении фазы или временного интервала между приемами звукового сигнала на различных узлах [10].

рис. 2 Иллюстрация алгоритма AoA

Для определения расстояний между узлами можно использовать алгоритм TDoA, суть которого заключается в замере времени прохождения радиосигнала и последовательности звуковых сигналов между всеми парами узлов.

Шаг 2. Инициализация системы.

Определим  из (1), как множество датчиков-индикаторов температуры ( из (1)).

рис. 3 Представление сенсорно-сетевой системы в виде графа

Тогда  из (1) является замкнутым множеством связей графа G. Теперь исходную систему можно представить в виде графа G в соответствии с (1), с параметрами (2), (3), (4) (см. рис. 3).Мерой значимости связей или весом дуг графа G в соответствии с (5) является некоторая функция близости вершин, -функция. Применительно к сенсорным системам:

|  | (13) |
| --- | --- |

Выбор вида функции (6) обусловлен тем фактом, что энергия сигнала, посылаемого одним узлом сети убывает пропорционально квадрату расстояния [9].Таким образом, при значениях ниже некоторого (зависит от технической спецификации сенсоров) , выпадает из множества .

Шаг 3. Построение нечеткой модели

В соответствии с (6), определим отношение в виде матрицы смежности.

Определим функцию принадлежности из (7)аналогично (5) как некоторую функцию меры пространственной близости:

|  | (14) |
| --- | --- |

где – это некоторая область, , в которой состояние остается детерминированным (область работы термодатчиков с незначительной погрешностью). Выбор вида функции (14) обусловлен высокой степенью сглаживания и аналогией с функцией нормального распределения вероятности, при которой узел системы с местоположением окружен экспоненциально убывающим полем, с градиентом направленным в его же сторону. Благодаря таким свойствам, близкие точки буду обладать большей значимостью своих связей в графе.

Проведем операцию нормировки функций принадлежности, воспользовавшись (12).

|  | (15) |
| --- | --- |

Как можно заметить, теперь функция определена на всей области определения  и асимптотически стремится к нулю в направлении всякого вектора , где .

рис. 4 Построение нечеткой модели (4 сенсора, расположенных в углах в комнаты )

В итоге имеем следующее семейство поверхностей (см. рис. 4), наглядно демонстрирующих аппроксимирующие свойства полученной нечеткой модели.

Шаг 4.Расчет модели. Все готово для определения состояния моделируемой системы при произвольных её параметрах. А именно, для расчета температуры  Q в произвольной точке, воспользуемся теоремой (10):

|  | (16) |
| --- | --- |

В результате решения исходной задачи имеем поверхность распределения температур в произвольном сечении 3-х мерного пространства (  см. рис. 5 (г)).

# Экспериментальная апробация метода.

Для испытания метода, в силу недоступности реальных сенсорных систем и их дороговизны для проведения тестов, была разработана программная имитационная модель распределения теплоты в комнате размерами 10 на 5 метров. Схема сенсорной системы идентична рис. 5 (а).Из 5 узлов сенсорной сети, 1 находился в режиме тестера и не включался в модель. Значения модели для локации узла-тестера сравнивались с показателями самого тестера. Результаты экспериментов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты испытания системы.

Как видно из  результатов, при меньшем кол-во узлов, модель «запаздывает» в определение температуры в искомой точке, в силу того, что изменение показаний далеко расположенных от этой точки сенсоров требует времени. При большем охвате сенсорной сети, это время и отклонения результатов меньше.

Выводы

Предложенная методика эффективно справляется с задачей определения температуры в произвольной точке произвольного подпространства( здания, склада, комнаты) в условиях неполного охвата сенсорными сетями. При сильной нестабильности моделируемой системы в статике(хаотично локализованные сильные перепады температур в пределах рассматриваемого подпространства в случайный момент времени), нечеткая модель будет наименее эффективна, так как её апроксимирующие свойства  при неоптимальном охвате сенсорной сетью потеряют влияние на результат (благодаря вводу доверительных интервалов) и конечный результат будет завесить исключительно от меры точности модели(карты локализации и количества узлов сенсорной сети). В случае отсутствия доверительных интервалов, конечные результаты будут маловероятны и, вообще говоря, еще дальше от реальных из-за вносимых погрешностей, на основе неоптимальных апроксимаций. Методика на базе нечеткого моделирования позволит существенно сократить энергозатраты на отопление и охлаждение, в особенности, крупных промышленных объектов, дата-центров, торгово-развлекательных и деловых центров.

Применение методики не ограничивается на решении задачи определения температуры в произвольной точке здания. Методика расширяема и особенно интересна для моделирования динамики систем, в частности таких, как гибридные энергетические системы [7], где определенно может стать алгоритмическим базисом отдельного агента в мультиагентной системе моделирования.

Литература